KOMUNIKAT

Ocena jakości stanu wody na pływalni zlokalizowanej

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25

Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

 w Sosnowcu przy ul. Legionów 9

Woda na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przekroczone parametry | Podjęte działania naprawcze w przypadku stwierdzenia przekroczeń |
| Badanie wykonano w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska, uL. Legionów 9 w Sosnowcuw dniu 09.11.2021r. | BRAK PRZEKROCZEŃ | ------------ |